2026-2028年化粪池、隔油井、沉沙井、窨井、下水道疏通清理
组织方案
为满足学院环境管理要求，保障校园排水系统畅通，就瑞安学院化粪池、隔油井、沉沙井、窨井、下水道疏通清理项目进行现场询价。供应商须具备地下管道开挖维修服务能力（该项服务费用另行结算）。
1、 采购方式：现场询价（非政府采购）
2、 采购项目概况：
	序号
	项目名称
	项目内容
	服务期
	采购预算

	1
	化粪池、隔油井、沉沙井、窨井、下水道疏通清理
	温州职业技术学院瑞安学院化粪池、隔油井、沉沙井、窨井、下水道疏通清理，包括雨水、污水、明沟渠清理，室外管道主管道疏通管理，化粪池、隔油井、沉沙井、窨井清理等。
	2年
2026年8月1日-2028年7月31日
	2.5万/年


3、 合格磋商供应商资格要求：
1． 基本资格要求：
(1) 具有独立承担民事责任的能力，持有有效营业执照（经营范围须包含相关服务）；
(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3) 具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力；
(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5) 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
2． 供应商特定资格条件：
(1) 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。违反该款规定的，相关投标均无效。
4、 付款方式：分四期付款。
5、 附件一：投入专用设备、工具、器械清单。
6、 附件二：零星管道维修价格表
7、 附件三：合同主要内容


            	 瑞安学院后勤科
	 2026年7月8日

附件一：
投入专用设备、工具、器械及办公用品清单

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	生产能力
	备注

	1 
	吸污净化车
	污水分离箱容量6m3
清洗水箱容量4m3
	1台
	良好
	清洗、疏通、吸污

	2 
	清洗吸污车
	污水罐罐体总容量4m3
清水罐罐体总容量2m3
	1台
	良好
	清洗、疏通、吸污

	3 
	高压疏通清洗机
	燃油版双缸柴油机
230公斤压力，70升流量（适用60cm及以上管道疏通）
	1台
	良好
	清洗、疏通

	4 
	气囊
	DN200-DN1000
	各1个
	良好
	管道封堵

	5 
	切割式污水泵
	7.5kw 4寸口
380V，100m³/小时
	2台
	良好
	排水

	6 
	疏通车枪头
	
	
	良好
	疏通

	7 
	
	
	
	
	


注：投放设备规格型号为最低要求，必须配备。











附件二：
零星管道维修价格表
	序号
	项目
	单位
	数量
	价格
（单位：元）
	备注

	1
	查漏
	1
	次
	660
	含漏点定位及初步检查

	2
	人工开挖回填
	1
	次
	500
	包含恢复

	3
	机械开挖回填
	1
	班
	1700
	按8小时/班计算

	4
	机械开挖回填+炮头
	1
	班
	2500
	

	5
	管道修理
	1
	处
	340
	含管件更换

	6
	路面修复
	1
	次
	280
	含基础及面层恢复

	7
	室内疏通
	1
	处
	70
	

	8
	化粪池清掏
	1
	车
	450
	车容量6吨/车及以上

	
	
	
	
	
	




附件三：
2026-2028年化粪池、隔油井、沉沙井、窨井、下水道疏通清理
合同主要内容
采购方： 温州职业技术学院    （以下简称甲方） 
供货方：                     （以下简称乙方） 
为了达到学院环境管理要求，甲方将瑞安学院雨水、污水、明沟渠的清理、室外管道主管道疏通管理、室内外连接管疏通管理、化粪池、隔油井、沉砂井、窨井的清理委托给乙方包干管理。为明确双方责任和义务，经双方协议，特拟定以下条款，达成如下合同：
一、合同服务内容：
1． 校园范围内的雨水、污水、明沟渠清理，室外管道主管道疏通管理，室内外连接管疏通管理，化粪池、隔油井、沉沙井、窨井清理。（不包括室内管道疏通）
2． 沙井污泥清洗时须自备防毒配套设备，不堆积淤泥砂石等。
二、合同履行期限
1． 本合同服务期2年，即2026年8月1日至2028年7月31日。
三、委托服务方式
合同金额包括人员工资、各类劳动福利、保险、材料、工具、车辆及设备的维修保养，及各项税费。
1.  化粪池、隔油井每学年大清理两次。
(1) 第一次定为学校放假（2026年8月8日 至2026 年8月30 日），
(2) 第二次定为学校放假（2027年1月 25日至 2027 年2月25 日），
(3) 第三次定为学校放假（2027年7月8日至2027年8月30 日），
(4) 第四次定为学校放假（2028年1月25 日至2028年2月25日）。              
2.  沉沙井每学期大清理两次。
(1) 第一次：2026年8月8日至2026年8月30日，
(2) 第二次：2026年10月1日至2026年10月7日，
(3) 第三次：2027年1月25日至2027 年2月25 日，
(4) 第四次：2027年5月1日至2027年5月7日，
(5) 第五次：2027年7月8日至2027年8月30日，
(6) 第六次：2027年10月1日至2027年10月7日，
(7) 第七次：2028年1月25日至2028年2月25日，
(8) 第八次：2028年5月1日至2028年5月7日。
3.  雨水、污水、明沟渠、窨井每学年大清理两次。
(1) 第一次：2026年8月8日 至 2026年8月30日，
(2) 第二次：2027年1月 25日 至2027 年2月25 日，
(3) 第三次：2027年7月8 日至2027年8月30日，
(4) 第四次：2028年1月25日至2028年2月25 日。
4.  平时能随叫随到，不定期检查校园化粪池、隔油井、沉砂井、雨水管道、污水管道、明沟渠及清理，防止溢满、堵塞等情况发生。合同期内因疏通清理化粪池而产生的垃圾由乙方处理，相关费用由乙方承担。
四、合同金额及付款方式
1． 每年服务费：¥                  （大写：                    ）。
2． 付款方式：甲方根据双方确认的检查验收记录，并收到乙方开具的合规发票后，按合同约定予以支付。
2026年11月，计          元(大写：                  元整 )；
2027年06月，计          元(大写：                  元整 )；
2027年11月，计          元(大写：                  元整 )；
2028年06月，计          元(大写：                  元整 )。
五、双方权利、责任和义务
（一）甲方权利与义务
1． 全面监督、指导、验收乙方工作，并协助解决乙方在工作中遇到的实际困难。
2． 甲方在定期（每周一次）、不定期抽查中发现乙方工作不合格之处，应以《工作通知单》形式通知乙方，如遇紧急情况电话通知。
3． 甲方负责对校园内排水管网设施的维修和配件的更换。
4． 甲方应按合同条款进行定期检查和不定期抽查并记录检查结果，填写《检查验收记录》。
5． 对乙方合同履行期间的工作进行总结、评定。
6． 为乙方免费提供现场作业时所需用水用电。
（二）乙方权利与义务
1． 遵守甲方各项规章制度，服从甲方的管理。
2． 凡属乙方工作范围的内容，自接到甲方清理的紧急通知后，2小时内到达指定地点并开始作业。
3． 爱护甲方环境和财产，经甲方许可后，方可在校园范围内使用消防用水，使用后需恢复原状，如遇有异常情况及时向甲方有关部门汇报。因乙方原因造成设施损坏的，由乙方负责赔偿；因消防栓老旧等非乙方原因导致的损坏，乙方不承担赔偿责任。
4． 每次清理必须完全彻底，检查井内应能见到流水槽，管道要求无堵塞，水流通畅。
5． 每次清理疏通后，应立即将周围清理并冲洗干净。
6． 清理管道及检查井时必须注意安全，污水井盖打开后必须经过一段时间通风后才能下人作业，并要有其他人监护。清理马路上的检查井时要有专人监护行人及过往车辆，并放置警示牌，清理完后要立即盖好井盖。
7． 乙方对井盖是否稳固具有管理责任，发现井盖松动、损坏、丢失、地下管道经过部位地面下陷的情况必须及时与甲方沟通协调，同时做好安全保护措施。
8． 对甲方检查不合格之处，自接到甲方签发的《工作通知单》之时24小时内必须整改完毕。
9． 负责管道清理作业范围内的安全，对一切因乙方原因发生的安全事故以及对第三方的伤害事故负责。
10． 乙方在清洗疏通过程中发现管网破损塌陷，要告知甲方，甲方需及时处理整改。
六、验收方式
甲方应组织相关人员对合同规定井内设施、地下暗管类设施、排水明渠类设施的清理完成标准进行定期或不定期检查，检查中发现问题及时向乙方发出书面通知，以便及时整改。
七、违约责任
（1） 乙方自接到甲方签发的《工作通知单》时应及时响应，如对甲方要求整改项目未整改完毕或整改后不合格，甲方有权扣除乙方当月费用的5%作为处罚，并可自行安排人员完成《工作通知单》上未按要求整改的后续工作，一切因此产生的相关费用亦从服务费中直接扣除。
（2） 乙方违反本合同条款三次以上时，甲方有权扣除乙方当学期费用的5%作为处罚，出现严重违反合同或一次服务严重不合格时，甲方有权扣除乙方当学期费用的10%作为处罚。以上两种情况都可认定为乙方工作不能满足甲方合同要求，甲方有权解除合同。
（3） 在工作中因乙方过失，造成损失由乙方自负（包括第三方责任保险）。
（4） 出现下列情况之一，甲乙双方终止合同：
1． 乙方工作不能满足甲方管理和质量要求及合同要求。
2． 乙方被评为“不合格供方”，限期内达不到整改要求。
3． 本合同约定期限内任何一方提前终止合同，应提前一个月书面通知对方经双方协商即可解除合同，双方互不承担违约责任。
八、合同生效
1． 下列文件构成本合同的组成部分：
（1）合同书及合同补充条款或说明
（2）中标通知书
（3）承诺书
（4）投标文件
（5）招标文件
2． 本合同双方签字盖章之日起生效，一式贰份，甲乙双方各执壹份。

	甲方公章
	乙方公章

	单位名称：
	单位名称：

	甲方授权代表（签字）：
	乙方授权代表（签字）：

	纳税登记号：
	纳税登记号：

	地址：
	营业地址：

	电话号码：
	电话号码：

	开户银行：
	开户银行：

	银行账号：
	银行账号：

	签订时间：   年     月     日
	签订时间：     年     月     日





















合同附件一：
投入专用设备、工具、器械及办公用品清单

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	生产能力
	备注

	1 
	吸污净化车
	污水分离箱容量6m3
清洗水箱容量4m3
	1台
	良好
	清洗、疏通、吸污

	2 
	清洗吸污车
	污水罐罐体总容量4m3
清水罐罐体总容量2m3
	1台
	良好
	清洗、疏通、吸污

	3 
	高压疏通清洗机
	燃油版双缸柴油机
230公斤压力，70升流量（适用60cm及以上管道疏通）
	1台
	良好
	清洗、疏通

	4 
	气囊
	DN200-DN1000
	各1个
	良好
	管道封堵

	5 
	切割式污水泵
	7.5kw 4寸口
380V，100m³/小时
	2台
	良好
	排水

	6 
	疏通车枪头
	
	
	良好
	疏通

	7 
	
	
	
	
	

	8 
	
	
	
	
	

	9 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投放设备规格型号为最低要求，必须配备。




合同附件二：
零星管道维修价格表
	序号
	项目
	单位
	数量
	价格
（单位：元）
	备注

	1
	查漏
	1
	次
	660
	含漏点定位及初步检查

	2
	人工开挖回填
	1
	次
	500
	包含恢复

	3
	机械开挖回填
	1
	班
	1700
	按8小时/班计算

	4
	机械开挖回填+炮头
	1
	班
	2500
	

	5
	管道修理
	1
	处
	340
	含管件更换

	6
	路面修复
	1
	次
	280
	含基础及面层恢复

	7
	室内疏通
	1
	处
	70
	

	8
	化粪池清掏
	1
	车
	450
	车容量6吨/车及以上

	
	
	
	
	
	




物资采供双方廉洁自律责任书

甲方：                   
[bookmark: _GoBack]乙方：                   
一、根据党和政府关于加强廉政建设，坚持不懈地做好反腐倡廉、拒腐防变工作的有关要求，甲乙双方共同签订本责任书。双方保证自觉遵守党和政府及有关组织的廉政建设规定，严格按照学校和公司规定办事，公正、规范、透明，杜绝一切暗箱操作和不正当竞争行为。
二、甲方及其工作人员和亲属不得以任何形式向乙方索要和收受好处费、回扣、礼金、有价证券和礼品；不得以任何理由向乙方报销应由甲方及个人承担的费用；不得接受与乙方有关的吃请、旅游和娱乐活动；不得向乙方介绍家属或亲朋好友与乙方开展业务活动。甲方工作人员不得故意刁难乙方的正常工作。
三、乙方应通过正当途径与甲方开展业务活动，不得与甲方工作人员就物资采供等事项进行私下交易；不得弄虚作假，以次充好；不得向甲方及其工作人员和亲属赠送好处费、回扣、礼金、有价证券和礼品等钱物；不得以任何理由为甲方及其工作人员和亲属报销应由甲方及其工作人员和亲属承担的费用；不得邀请甲方工作人员及其亲属赴宴、参加旅游和娱乐等活动。
四、由甲乙双方所在单位的纪检监察部门负责对甲乙双方在业务合作活动中的廉洁自律行为进行监督。甲乙双方若发现对方有违反上述责任书中约定的行为，应向双方的纪检监察部门举报，由纪检监察部门追究违约责任人的责任并给予相应的处理，触犯法律的则移交司法机关处理。若乙方违反本责任书的约定，甲方视情节有权作出中止采购活动的决定，或有权拒绝乙方今后参加甲方的其他招商活动。
甲方受理举报的电话号码为：86680169；
乙方受理举报的电话号码为：                       
五、本责任书经甲乙双方签署后生效。本责任书一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。
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