采购需求

一、采购内容及数量

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业电子测试超小型抗干扰信号模拟器 | 1批 | 15 |  |

- 二、商务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

| ▲付款条件 | 本合同签订后卖方向买方支付合同价款的5%作为履约保证金；卖方完成全部供货及安装、调试、培训并通过买方验收，买方入库报销后15个工作日内，买方向卖方支付100%合同价款（卖方必须先开具合同金额100%的正式税务发票）；履约保证金自验收合格之日起自动转为质量保证金，一年后无质量问题，资产管理处收到使用部门填写的质保期满验收单后7个工作日内支付。 |
| --- | --- |
| 质保期 | 主机三年，模块一年。 |
| 交付时间 | 合同签订后2个月内完成交付并验收通过 |
| 交付地点 | 温州职业技术学院指定地点。 |

- 技术要求

配脉冲群模块、浪涌模块主要特性及参数 1、最高可达 7.0KV 的超小型抗干扰信号模拟器 2、电快速瞬变脉冲群模块 (IEC 61000-4-4) 3、浪涌模块 (IEC 61000-4-5) 4、振铃波模块 (IEC 61000-4-12) - 选件不包括本次预算内，但要有预留功能接口 5、通信浪涌模块 (IEC 61000-4-5) - 选件不包括本次预算内，但要有预留功能接口 6、工频磁场、脉冲磁场测试附件 - 选件不包括本次预算内，但要有预留功能接口 7、内置 300V/16A 单相耦合网络 8、USB 和 GPIB-BUS 接口，用于远程控制 9、前面板手动操作 10、峰值电压和峰值电流监测输出端口失效侦测功能 11、0-10V DC 信号控制外置自耦变压器 - 可控制外置三相耦合网络 - 用于远程控制前面板手动操作峰值电压和峰值电流， 监测输出端口失效侦测功能0 - 10 V 直流信号控制外置自动调压器可控制外置三相耦合网络应用先进的超小型组合式抗干扰测试设备，完全符合 IEC 61000-4-x 及 ANSI / IEEE C62.41 标准，测试电压高可达 7.0 kV。 针对浪涌测试，除了满足 IEC 61000-4-5 的要求之外，它还能满足 ANSI / IEEE C62.41 标准对于浪涌和振铃波的测试要求。 供应商需提供直流电源分析仪的第三方计量检测报告，确保达到相应的技术指标

人员培训要求（由厂家派人到实训室进行培训或派技术负责人、使用和维护人员外出培训）：购置设备之后派专业工程师上门进行培训；仪器如果有异常，联系厂家，需24小时内做出实质性响应